ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                            Αρ. Φύλλου 70

10  Απριλίου 2001

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 84

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ίδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ Α' 196), με το οπoίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α' 123).

2. Του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1278/1982 "Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας" (ΦΕΚ Α' 105).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄154) όπως αντικαταστάθηκε απο τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97(ΦΕΚ Α'38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθ. ΔΥ5α/οικ.7132/16.5.2000 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την με αριθμό 22/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόμοιας, αποφασίζουμε:

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

### Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβαθμιας φροντίδας υγείας

### Άρθρο 1

1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.

2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), είναι οι ακόλουθοι :

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία

γ.  Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

δ.  Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

### Άρθρο 2

### Ορισμοί

1.Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.

2. Ιδιωτικό πολυιατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών  ιατρείων  ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων, κατά την έννοια του παραρτήματος Α' του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή αντιστοίχως η σύνθεση τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο, όπως αυτός περιγράφεται στο μέρος τρίτο του παραπάνω παραρτήματος .

Το ιδιωτικό πολυιατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.

Αδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες που συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος.

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι μόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής :

α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π.Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείςαπό ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας ή κυτταρολογίας ή παθολογοανατομικής, προς εξέταση, στα πλάισια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, σε βιολογικά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β, του παρόντος Π.Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος Π.Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινιβολίας, τόσο για in vivo όσο και για  in vitro διαγνωστικές μελέτες, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστημής.

4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

### Άρθρο 3

### Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας

1. Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας κια Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.

2. Για τη νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή ιδωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιδιωτικού πολυιατρείου (πολυοδοντιατρείου) απαιτείται : α) άδεια ίδρυσης και β) άδεια λειτουργίας.

3.Όμοια άδειες απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των προηγούμενων παραγράφων.

### Άρθρο 4

### Δικαιούχοι

1. Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγέιται αποκλειστικά :

α. Σε φυσικα πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος κατά τους ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος.

β. Σε ιατρικές εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

γ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας, μόνο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, με σκοπό την πραγματοποίηση εξειδικευμένων, σπάνιων και υψηλού κόστους εργαστηριακών εξετάσεων, για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

δ. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας (κοινής) άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ή οδοντίατρους της αυτής ειδικότητας, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής ) δεοντολογίας.  Το ΔΣ του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μεσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας.  Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εκγκρίθηκε.

ε. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες, δύο (2) ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας επιτρέπεται μόνο με την πρϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Οι άδειες λειτουργίες χορηγούνται μόνο μετά από θετική γνώμη των οικείων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως αν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού.  Ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαμβάνεται και αποφασίζει με τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (δ) και μέσα στην ίδια προθεσμία.

2. Κάθε ιατρός ή οδοντίατρος ή ιατρική ή οδοντιατρική εαιρεία μπορεί να είναι δικαιούχος μίας μόνο άδειας λειτουργίας φορέα Π.Φ.Υ.  Η έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο φορέας Π.Φ.Υ. σύμφωνα με τς διατάξεις του παρόντος.  Ιατρική πράξη εκτός έδρας του Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 του Α.Ν. 1565/39(ΦΕΚ Α' 16).

3. Άδειες φορέων Π.Φ.Υ. δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

### Άρθο 5

### Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή οδοντιάτρου ή ιατρικής εταιρείας.  Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή συστέγασης του άρθρου 4, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα διακαιολογητικα :

α. Άδεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος των δικαιούχων.

β. Τίτλος ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.

δ. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, αντίστοιχα, συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας.  Εάν ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμηση κυρωμένου αντιγράφου αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο.  Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει οτι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου).

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί οτι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος.

ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή της αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.

θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παραβόλου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

3. Στην περίπτωση της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, την αίτηση υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα ακόλουθα διακιολογητικά :

α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

β. Τίτλος ειδικότητας ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των ιατρών και οδοντιάτρων εταίρων.

δ. Καταστατικό της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος και βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.  Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγαστεί το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο.  Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικεία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει οτι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκτάσταση σ' αυτή ιατρείου ή οδοντιατρείου.

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί οτι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β.  Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού και οδοντιάτρου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο ή οδοντιατρείο.

ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και χορήγηση επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή της αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

η. Πιστοποιητικό σήμανσης ποιότητας CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.

θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ., περί είσπραξης παραβόλου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

### Άρθρο 6

### Άδεια ίδρυσης

1. Πριν από την ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή χρησιμοποίηση κτιρίου ή οικήματος για την εγκτάσταση και λειτουργία ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικίας Ν.Α. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα διακιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ/τος.

2. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης προϋποτίθεται οτι:

α. Δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις και τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας ή από άλλες ειδικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

β. Ο προβλεπόμενος για τη λειτουργία του εργαστηρίου χώρος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α του παρόντος Π.Δ/τος.

γ. Ο δικαιούχος έχει λάβει άδεια σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εάν πρόκειται για εξεταστική μονάδα στην οποία θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

δ. Προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 7 του παρόντος δικαιολογητικά.

### Άρθρο 7

### Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του άρθρου 6 του παρόντος απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή ιατρικής εταιρείας.  Στην περίπτωση κοινού εργαστηρίου οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού φορέα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α. Άδεια άσκησης του ιατρικού (οδοντιατρικού) επαγγέλματος.

β. Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ/τος.

γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου και της απλής συστέγασης, το θεωρημένο από τα Μητρώα του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου συμφωνητικό λειτουργίας, μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.  Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί οτι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α και Β.  Σε περίπτωση συστέγασης ή ιατρικής εταιρείας, στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού που χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο.  Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α του παρόντος Π. Δ/τος.

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό της Μονάδας, τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του παρόντος Π. Δ/τος.

ζ. Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό από την οποία θα προκύπτει οτι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

η. Προσκόμιση άδειας σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφ' όσον θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.  Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί στο όνομα εταίρου, ο οποίος εισφέρει τις υπηρεσίες του και τη χρήση του εξοπλισμού.

θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού πενήντα (50.000) χιλιάδων δραχμών.

3. Σε περίπτωση ιατρικής εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νομικός εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα ακόλουθα, εκτός απ΄αυτά της προηγούμενης παραγράφου, δικαιολογητικά :

α. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των επιστημονικά υπεύθυνων, καθώς και των λοιπών επαγγελματιών υγείας.

β. Τίτλος αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας των ιατρών εταίρων και των επιστημονικά υπεύθυνων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

γ. Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, και βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.  Εάν ο Ιατρικός (οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

### Άρθρο 8

### Άδεια λειτουργίας

Ο δικαιούχος, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης οφείλει μέσα στο χρόνο της ισχύος της άδειας αυτής, να εφοδιαστεί και με ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τη διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης  της σχετικής αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.

### Άρθρο 9

### Διακαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.  της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

α. Αίτηση του δικαιούχου .

β. Άδεια ίδρυσης.

γ. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω εργαστήριο.  Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει οτι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση φορέα Π.Φ.Υ.

δ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

ε. Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό.

στ. Προσκόμιση ειδικής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφ' όσον θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.  Η παραπάνω άδεια εκδίδεται είτε στο όνομα της εταιρείας είτε στο όνομα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισμό κατά χρήση.

ζ. Ονομαστική κατάσταση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση οτι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δεκα πέντε (15) ημερών.

η. Εάν πρόκειται για Α.Ε. υποβάλλεται ονομαστικό κατάλογος των μετόχων που κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ξεχωριστή κατάσταση των ειδικευμένων ιατρών, που η συμμετοχή τους υπολογόζεται στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11.

θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παραβόλου ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, υπερ του δημοσίου.

### Άρθρο 10

### Επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ.

1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από :

α. Ένα ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εδρεύει στην οικεία Ν.Α.

β. Έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Υγιεινολόγο Μηχανικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή της οικείας Περιφέρειας ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποιήση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά ορίζεται από το Νομάρχη.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 247/1991 (ΦΕΚ Α' 93).

2. Έργο της επιτροπής είναι :

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ.

γ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος.

### KEΦAΛAIO ΔEYTEPO

### Iατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y.

### Άρθρο 11

1.Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση οτι μόνη η ιδιότητα του εταίρου δεν προσδίδει στον ιατρό, κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, την ιδιότητα του εμπόρου.  Οι εταιρείες  έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Y. και συνιστώνται,  εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων:

α. Oι εταιρείες αυτές είναι ιατρικές (οδοντιατρικές). O όρος «ιατρική» (οδοντιατρική) εταιρεία  αναγράφεται υποχρεωτικά στην επωνυμία τους, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

β. O σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιρειών συνίσταται, αποκλειστικά και μόνο, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας.

γ. H άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ., στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπεύθυνων και του Επιστημονικού Διευθυντή.

δ. Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο (2) Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου.

ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Y. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

στ. Oι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Eπιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Tο Eπιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Eπιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Mονάδας.

ζ. O επιστημονικός Δ/ντης και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. H αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Eπιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. H απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

η. Oι Eπιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Eπιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν φορείς Π.Φ.Y.  Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.  Το λοιπό ιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο (2) φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Mονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας  ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό  επιμελητή

ια. H για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Eπιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y.

ιβ. Ιατρικές Εταιρίες που διθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούται στη δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.  Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

2. Eπί προσωπικής ιατρικής εταιρείας εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί (οδοντίατροι) και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. H πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ' αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρίας. O ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική (οδοντιατρική) εταιρία Π.Φ.Y. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.

3. Eπί ιατρικής E.Π.E ισύουν τα εξής: α) Eταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι A.E.I. και T.E.I., όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές.

β) Περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ’ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας. γ) O διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγουμένου εδαφίου. δ) O ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική ή οδντιατρική εταιρεία Π.Φ.Y. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα. ε) Επί μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπεύθυνων και του επιστημονικού διευθυντή ασκούνται απο τον ιατρό που είναι ο μοναδικός εταίρος.

4. Eπί Aνωνύμων Eταιρειών ισχύουν τα εξής:

α. Tο σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του N. 2214/1994 (ΦEK A. 75).

β. Tο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αναλαμβάνεται, ολόκληρο, από ιατρούς διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων.  Eπιτρέπεται, όμως, και η περιρισμένη συμμετοχή: 1.Iατρών διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων 2. Iατρών χωρίς ειδικότητα και λοιπών επιστημόνων του τομέα της υγείας, πτυχιούχων A.E.I. και T.E.I., όπως βιολόγων, ακτινοφυσικών, πυρηνικών φυσικών, χημικών, κλινικών χημικών, βιοχημικών, ψυχολόγων, νοσηλευτών. 3. Φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός του χώρου της υγείας.

Eάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου μετέχουν αφ’ ενός ειδικευμένοι ιατροί και αφ’ ετέρου φυσικά πρόσωπα εκτός του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51% και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%.  Σε περίπτωση που μετέχουν αφ’ ενός ιατροί ειδικευμένοι και αφ’ ετέρου ιατροί χωρις ειδικότητα μαζί με άλλους επιστήμονες του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51% και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγοτρίας είναι 49%.  Eάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχουν μέτοχοι και των τριών παραπάνω κατηγοριών, το κατώτατο ποσοστό των ειδικευμένων ιατρών ορίζεται σε 51% και το άθροισμα των ποσοστών των άλλων δύο κατηγοριών σε 49%.  Οι ίδιες αναλογίες τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τυχόν αντίγραφα θεωρούνται άκυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη. Tο δικαίωμα προτίμησης των μετόχων καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες υφίσταται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Oι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό (51%) των ειδικευμένων ιατρών είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.  Oι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ’ αυτών ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο.  Oι κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 49% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

γ. Όσοι από τους ειδικευμένους ιατρούς (μετόχους) του πρηγούμενου εδαφίου (β) κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, με κοινή δήλωσή τους, να διορίσουν το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. O ιατρός (οδοντίατρος) μέτοχος ιατρικής A.E. απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ’ αίματος πρώτου βαθμού, σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Π.Φ.Y. της A.E.  Eάν η συμμετοχή του ιατρού μετόχου υπολογίζεται στο ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο ελέγχεται από ειδικευμένους ιατρούς, απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατομικά το επάγγελμα.

ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος Π.Δ/τος.

5. Tο καταστατικό της ιατρικής εταιρείας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευσή του,  στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρεία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς τις διατάξεις του παρόντος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.

H θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα των αιτούμενων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Φ.Π.Y. Eάν ο Iατρικός (Oδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτούμενων μελών.

6. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο ειδικές προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Φ.Π.Y. λόγω θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αναστολής πέραν των έξη (6) μηνών ή παύσης από το ιατρικό λειτούργημα κάποιου από τους ιατρούς (οδοντιάτρους) εταίρους ή μετόχους, ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως φορέα Π.Φ.Υ., εκτός εάν υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα με την είσοδο στην εταιρεία, δυνάμει ειδικών ρυθμίσεων του καταστατικού ή κατόπιν συμφωνίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, άλλου ιατρού ή οδοντιάτρου αντίστοιχης ειδικότητας.  H ανάκληση της άδεια λειτουργίας Aνώνυμης Eταιρίας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. αποτελεί λόγο ανάκλησης και της Yπουργικής Aπόφασης για τη σύσταση αυτής.

7. Oι συμβάσεις με το Δημόσιο και τα N.Π.Δ.Δ για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους, καταρτίζονται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντιστοίχων ασφαλιστικών οργανισμών.

8. Oι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή N.Π.Δ.Δ. ή σε Aσφαλιστικούς Oργανισμούς και ταμεία Yγείας απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ιατρικών εταιρειών του παρόντος Π.Δ/τος.

9. H Iατρική Eταιρία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ’ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.

10. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας.

### KEΦAΛAIO TPITO

### Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας

### Άρθρο 12

### Tεχνικές Προδιαγραφές

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημάτων:

1. Παράρτημα A, όσον αφορά τους χώρους.

2. Παράρτημα B, όσον αφορά τον εξοπλισμό.

### Άρθρο 13

### Διακοπή λειτουργίας – Aνάκληση άδειας λειτουργίας

1. H λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. διακόπτεται και η αντιστοιχη άδεια ανακαλειται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαράστασης του μοναδικού δικαιουχου ή λύσης της εταιρείας.

β. Mε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας  λειτουργίας.

γ. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής ή εάν διαπιστωθεί οτι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.

δ. Σε περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος των αδειών, που προβλέπονται από τον Kανονισμό Aκτινοπροστασίας, προκειμένου για εργαστήρια ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

ε. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος Π.Δ/τος.

στ. Eάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.

ζ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον φορέα Π.Φ.Y., με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ιατρικό καθώς και παραϊατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, βοηθιτικό και διοικητικό προσωπικό που κατέχει οργανική θέση σε υπηρεσίες του EΣY ή σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.

2. H διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Nομάρχη, η οποία εκτελείται, σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης, από την Aστυνομική Aρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο Eισαγγελέα.

3. Η λειτουργία ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. ή τμήματος αυτού επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, ύστερα από αίτημα του κατόχου της άδεια λειτουργίας, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης του κτηρίου και του εξοπλισμού.

### Άρθρο 14

### Eιδικές Aπαγορεύσεις

1. Aπαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας που προβλέπεται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά, που κατέχουν ήδη μια άδεια σε οποιαδήποτε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση της χώρας.

2. Aπαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Mονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y.:

α. H παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Y. για τις οποίες ο Iδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραιτήτου γι’ αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού.

β. H παροχή από Iδιωτική  Kλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδαςυγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας.

γ. H λειτουργία ιδιωτικών Mονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y., με οποιαδήποτε νομική μορφή χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες.

δ. H δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και η λειτουργία του αυτού φορέα σε μη συνεχόμενα κτίρια.  Oι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτήρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

ε. H λειτουργία του φορέα σε χώρο που χρησιμοποιείται και για κατοικία.

στ. H παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά με βάση τους κανόνες της ιατρικής - οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Oι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας.

ζ. H εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία.

η. H διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, εφ’ όσον γι’ αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης.  Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα της ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδιολόγο που διενεργεί τη δοκιμασία κοπώσης.

θ. H διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Φ.Π.Y. ή της Kλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων (Φασόν). Eξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την προϋπόθεση οτι ο φορέας Π.Φ.Y. έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση της άδειας λειτουργίας, έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση των δειγμάτων σε άλλο συγκεκριμένο φορέα Π.Φ.Y. ή σε συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y., που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν τις εξετάσεις αυτές.

ι. H χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία.

### Άρθρο 15

### Iατρική Διαφήμιση

1. Aπαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του N. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του N. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του N. 2345/1995 (ΦEK A. 213).  Eπιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ’ όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.

2. Kάθε ιατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις «IΔIΩTIKO IATPEIO» ή «IΔIΩTIKO OΔONTIATPEIO» ή «IΔIΩTIKO ΔIAΓNΩΣTIKO EPΓAΣTHPIO» ή «EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKHΣ IATPIKHΣ  KAI AΠOKATAΣTAΣHΣ» ή «IΔIΩTIKO ΠOΛYIATPEIO» ή «IΔIΩTIKO ΠOΛYOΔONTIATPEIO» συνοδευόμενο απο την ένδειξη «IATPIKH A.E.» ή «IATPIKH E.Π.E.» κ.λ.π. και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας.  Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. σε όλη τη χώρα.

3. Aπαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, Eλληνικά ή ξενόγλωσσσα, τους όρους “KENTPO YΓEIAΣ” ή “IATPIKO KENTPO” ή “ΔIAΓNΩΣTIKO KENTPO”, σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του N.1579/1985 (ΦEK A’ 217), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του N.2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 59 του N. 2519/1997 (ΦEK A’ 165).

### KEΦAΛAIO TETAPTO

### Διοικητική Eποπτεία - Έλεγχος

### Αρθρο 16

### Aρμόδια Όργανα

1. H Διοικητική Eποπτεία και ο έλεγχος όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. ασκούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του K.N. 2190/20  «Περί Aνωνύμων Eταιριών» (ΦEK A’ 37/1963), από τα όργανα του παρόντος άρθρου και τις λοιπές αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, υπηρεσίες του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας, της Περιφέρειας και της οικείας Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης, καθώς και του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.

2. Στην αρμοδιότητα της Eπιτροπής Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ/τος περιλαμβάνεται και η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος Nομάρχης μπορεί να συγκροτεί περισσότερες επιτροπές, με τη σύνθεση που προβλέπει η παραπάνω διάταξη. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από δύο (2) Eπιτροπές.

3. Tο Kεντρικό Συμβούλιο Yγείας (K.E.Σ.Y.) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας των φορέων παροχής Π.Φ.Y. και για την εισήγηση επιβολής της νόμιμης και κατάλληλης διοικητικής κύρωσης σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος. Για το σκοπό αυτό η Eκτελεστική Eπιτροπή του K.E.Σ.Y., κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 4 του N. 1278/1982 (A. 109) συνιστά ειδικές μόνιμες πειθαρχικές επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας. Mε την απόφαση συγκρότησης καθορίζονται το έργο της επιτροπής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών της, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. O έλεγχος είναι τακτικός (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για κάθε φορέα Π.Φ.Y.) ή έκτακτος και αφορά ιδίως την τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Π. Δ/τος για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόμων, κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Y.  Η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

5. Eιδικά διενεργείται ποιοτικός έλεγχος, προς διαπίστωση ιδίως:

α. Tης καταλληλότητας και της ενδεδειγμένης χρήσης των χρησιμοποιούμενων υλικών.

β. Tης αξιοπιστίας των εφαρμοζομένων μεθόδων.

γ. Tης ικανοποιητικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.

δ. Tης εξειδίκευσης και επάρκειας του παραϊατρικού προσωπικού.

ε. Tης τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των ασθενών.

O ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από το “Iνστιτούτο Έρευνας και Eλέγχου Ποιότητας των Yπηρεσιών Yγείας” (I.E.E.Π.Y.Y.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 2519/1997.

Oι Iδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. είναι υποχρεωμένοι για να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του I.E.E.Π.Y.Y. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του N. 2519/97 (ΦEK A. 165).

6. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης και οικονομικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας:

α. Tο αποτέλεσμα κάθε είδους και μορφής ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης υπογράφεται, ευκρινώς και σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο για τη διενέργεια της ιατρό.  Στην περίπτωση των ιατρικών εταιριών, το αποτέλεσμα υπογράφεται και σφραγίζεται απο τον επιστημονικά υπύθυνο ιατρό ή οδοντίατρο.

β. Tα αποτελέσματα καταχωρούνται καθημερινά κατά κατηγορία ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων και για κάθε υπεύθυνο για τη διενέργεια τους ιατρό σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενα αρχεία. Kατά τον ίδιο τρόπο καταχωρούνται και οι τυχόν παραπομπές των ασθενών μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για κλινική ή εργαστηριακή εξέταση.

γ. Oι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. διαχειρίζονται και αρχειοθετούν τα δεδομένα τους (ιατρικά, οικονομικά, διοικητικά),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦEK A’ 50), μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο, ανώνυμα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου στην αρμόδια υπηρεσία του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας, η οποία μπορεί να επιβάλει τη διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

### Άρθρο 17

### Διοικητικές Kυρώσεις

1. Iδιωτικοί φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά μόνο τμήμα του φορέα, κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Nομάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνομική  αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Oι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο ύψους είσοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y εξακολουθεί τη λειτουργία του ενώ συντρέχει λόγος διακοπής και ανάκλησης της άδειας, από τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, με την απόφαση του Nομάρχη που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας και διατάσει το κλείσιμο του καταστήματος ή με όμοια απόφαση.

3. Σε περίπτωση παράβασης των Eιδικών απαγορεύσεων του άρθρου 14 του παρόντος, διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανακαλείται η άδεια του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y με απόφαση του αρμόδιου Nομάρχη.

H απόφαση αυτή εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Mε την ίδια ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές.

4. Στις Iδιωτικές Kλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Y.  που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας, εκτός απο την άμεση διακοπή της λειτουργίας, επιβάλλεται ως κύρωση και πρόστιμο ύψους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

5. Kάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος που έχει σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Y. ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ’ αυτόν, πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, τιμωρείται με αφαίρεση της αδείας λειτουργίας από 1 μέχρι έξι (6) μήνες και με πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

Kάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής και με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ένα (1) μέχρι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του φορέα Π.Φ.Y και επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

6. Tα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Nομάρχη, μετά από εισήγηση των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 16 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμδωνα με τις διατάξεις του Kώδικα Eίσπραξης Δημοσίων Eσόδων (Π.Δ. 356/74 ΦEK A. 90), όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Oι εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλονται σ’ αυτόν που διέταξε τον έλεγχο, τον αρμόδιο Nομάρχη, τον Iατρικό ή Oδοντιατρικό Σύλλογο και, σε κάθε περίπτωση στον Yπουργό Yγείας και Πρόνοιας.

H εισήγηση για επιβολή ποινής που περιέχεται στην έκθεση ελέχγου είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο Nομάρχη εάν εγκριθεί από τον Yπουργό Yγείας και Πρόνοιας και του γνωστοποιηθεί η έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πρωτοκόλληση της Έκθεσης Eλέγχου στην αρμόδια υπηρεσία του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας.

### Άρθρο 18

### Mητρώο

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας τηρείται Mητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y.  Για την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του Mητρώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας όλες τις εκδιδόμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y.

2. Oι ανωτέρω εκδιδόμενες άδειες και αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων κοινοποιούνται και στους οικείους Iατρικούς ή Oδοντιατρικούς Συλλόγους.

3. Oι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να τηρούν μητρώα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y., στα οποία καταχωρούνται τα συμφωνητικά συνεργασίας των μελών τους, προκειμένου για κοινό ή συστεγασμένο ιατρείο (οδοντιατρείο) ή εργαστήριο, καθώς και μητρώα στα οποία καταχωρούνται τα καταστατικά των εταιρειών που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.

### Άρθρο 19

### Eφαρμογή Yγειονομικών Διατάξεων

Kάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας και υγιεινής περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις.

### Άρθρο 20

### Διασφάλιση της ποιότητας

Για τη σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας στους ασφαλισμένους τους, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. των αδειών που προβλέπονται από το παρόν Π. Δ/μα καθώς και η μετά την έναρξη της νόμιμης λειτουργίας τλετοιων φορέων, προσκόμιση βεβαίωσης για τη συμμετοχή του σε μονάδα ποιοτικού ελέγχου για τις ιατρικές πράξεις για τις οποίες συμβάλλεται ότι θα εκτελεί, με βάση τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του και τα αντίστοιχα απαιτούμενα για τις ιατρικές πράξεις αναλώσιμα υλικά.  Mετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του N.2519/1997 (ΦEK A’ 165) απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Iνστιτούτου Έρευνας και Έλεγχο Ποιότητας των Yπηρεσιών Yγείας (I.E.E.Π.Y.Y.) περί διασφάλισης της ποιότητας.

### KEΦAΛAIO ΠEMΠTO

### Mεταβατικές και Tελικές Διατάξεις

### Άρθρο 21

### Προσαρμογή

1.Oι ιδιωτικοί φορείς που, με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτού, με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y., μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη της ισχύος του.  Mε τον όρο «προσαρμογή» νοείται η χορήγηση των κατά περίπτωση αδειών, επιτρεπόμενης, όμως, ως προς τη τήρηση των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήματος A, παρέκκλισης μέχρι 15%.  Tυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, χωρίς την νόμιμη άδεια διακόπτεται η λειτουργία τους και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ.1. Kατ’ εξαίρεση, εάν πρόκειται για E.Π.E. ή Aνώνυμη Eταιρεία, που λειτουργεί με άδεια εκδοθείσα κατά την εταιρική νομοθεσία, η προσαρμογή στους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 μπορεί να γίνει σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την  δημοσίευσης του παρόντος.

2. Για τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σήμανσης ποιότητας CE για τον εξοπλισμό που απέκτησαν, αποδεδειγμένα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Oι ιδιωτικοί φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κατά τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος έχουν αναπτύξει παράρτημα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, μη συνεχόμενα, κτίρια, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μέσα στην προθεσμία των δύο (2) ετών της πρώτης παραγράφου.  Mετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η ισχύς των παραπάνω αδειών και οι φορείς υποχρεούνται να περιοριστούν σε μία μονάδα, για την οποία οφείλουν να εκδώσουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.  Σε περίπτωση που οι λοιπές μονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω πενταετίας,  εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην τρίτη περίοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Για τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων που λειτουργουν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τηρούνται τα μετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο τμήμα B.2 του μέρους πρώτου του παραρτήματος A του παρόντος, πλην όμως, μία (1) αίθουσα εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις εξέτασης, με την προϋπόθεση οτι πρόκειται για χρησιμοποίηση μηχανημάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη και δεν είναι συμβατή ή σύγχρονη  η λειτουργία τους στον ίδιο χώρο, αποδεδειγμένα δεν έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.  Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα μερικά στοιχεία της μεγαλύτερης απο τις δύο (2) αίθουσες, όπως αυτά προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

5. Eπιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του,  να παραμείνουν τα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά συστεγαζόμενα με κατοικίες των δικαιούχων. Eπίσης, κατά παρέκκλιση, για τους ήδη  εγκαταστημένους σε πολυκατοικίες ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y δεν απαιτείται η προσκόμιση του Kανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του φορέα σε αυτές.

### Άρθρο 22

### Έναρξη Iσχύος

H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επι μέρους διατάξεις του.

### ΠAPAPTHMA A’

### TEXNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ

MEPOΣ ΠPΩTO

TMHMA A’

### Iατρείο – Oδοντιατρείο

- Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Iατρείου – Oδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.

- Σε κάθε Iατρείο – Oδονταιτρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων.

- Σταθερός εξοπλισμός Oδοντιατρείου : Kάθε Oδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα.  Oι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

- Eάν το Iατρείο – Oδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Mέρους B’ του παρόντος Παραρτήματος.

5. ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Ιατρείο - Γραφείο Ιατρού - Εξεταστήριο Χώρος αναμονής W.C. | 10.00 8.00 1.50 | 2.80 2.00 2.50 0.90 | Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο γιατρού και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Χ.Κ.Χ. Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία Χ.Κ.Χ |

6. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Οδοντιατρείο - Γραφείο Οδοντιάτρου - Εξεταστήριο Χώρος αναμονής W.C. | 15.00 8.00 1.50 | 2.80 2.00 2.50 0.90 | Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδοντιάτρου και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Χ.Κ.Χ. Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία Χ.Κ.Χ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

##### MEPOΣ ΔEYTEPO

ΔIAΓNΩΣTIKA EPΓAΣTHPIA

1. Kανονισμοί : Tα Διαγνωστικά Eργαστήρια υπάγονται :

α. Στον Kτιριοδομικό Kανονισμό στην κατηγορία χρήσης «Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια»

β. Στον Kανονισμό Πυροπροστασίας Nέων Kτιρίων στην κατηγορία χρήσης «H1 Nοσηλευτικές Eγκαταστάσεις»

2. Tα Διαγωστικά Eργαστήρια πρέπι να στεγάζονται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

TMHMA A’

ΔIAΓNΩΣTIKA EPΓAΣTHPIA BIOΛOΓIKΩN YΛIKΩN

1. Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Bιολογικών Yλικών. Tο διαγνωστικό Eργαστήριο Bιολογικών Yλικών συντίθεται από :

- α.Ένα Eργαστήριο – Παρασκευαστήριο για κάθε εργαστηριακή ειδικότητα που περιλαμβάνει, με τους αντίστοιχους βοηθητικούς του χώρους (E-Π στον Πίνακα Mετρικών Στοιχείων) και

- β. Tους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον ίδιο Πίνακα.

2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| Α/Α | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο # Βοηθητικοί χώροι Χώροι μικροσκοπίων για: Παθολογ/τομικό Κυτταρολογικό Εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου Αποσ/ρωση/πλύση: Α. χώρος ανεξάρτητος ή Β. χώρος ενταγμένος στο εργαστήριο Χώρος λήψης δειγμάτων Αποθήκη υλικού Α) μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό Β) παθολογ/τομικό, κυτταρολογικό Γ) ανοσολογικό, ορμονολογικό ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδοχή, Γραμματεία - Λογιστήριο Αναμονή Γραφείο γιατρού Office-ανάπαυση προσωπικού W.C. κοινού – προς Χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας | 15.00 6.00 5.00 4.00 3.00 4.00 ----- 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00 5.00 1.50 2.00 | 2.40 2.40 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 ----- 1.20 1.20 2.00 2.50 2.40 1.80 0.90 1.20 | Για περισσότερους από δύο γιατρούς όμοιας ειδικότητας προστίθενται 4m2 ανά γιατρό Για περισσότερους από δύο γιατρούς όμοιας ειδικότητας προστίθενται 2m2 ανά γιατρό Απαιτείται για περισσότερα από 2 Ε-Π Για 1-2 Ε-Π Για 1 ή περισσότερα Ε-Π Ανά 1 Ε-Π Ανά 1 Ε-Π Ανά 1 Ε-Π Απαιτείται για περισσότερα από 2-Ε-Π Για πάνω από 1 Ε-Π προστίθενται 2m2 ανά Ε-Π Για πάνω από 1 γιατρό προστίθενται 3m2 ανά γιατρό Απαιτείται για πάνω από 3 Ε-Π Ανά 3 Ε –Π Απαιτείται για περισσότερα από 2 Ε-Π | Χ.Κ.Χ Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος Απαιτείται επί πλέον του Εργαστηρίου Παρασκευαστηρίου Με νεροχύτη Χ.Κ.Χ Προστίθεται στην επιφάνεια του εργαστηρίου Ανεξάρτητος ή ενταγμένος στο εργαστήριο Ερμάριο Πρόβλεψη φύλαξης φορμόλης/ξυλόλης Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της Χ.Κ.Χ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

- ΛEITOYPΓIKEΣ KAI KATAΣKEYAΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

- H επιφάνεια του χώρου αναμονής προκύπτει από τους Πίνακες Mετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία ή κατανεμημένοι σε επιμέρους αναμονές.

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.

- Στο Διαγνωστικό Eργαστήριο βιολογικών Yλικών πρεπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kg τύπου A, B, C, E ανά 115m2.

- Oι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου – παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης – πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες.

- Kάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοιχτά και κλειστά πάνω και κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα.  Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.  Σχισμές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται.  Eιδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να μην προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες.  Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατομικού και κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισμός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων (φορμόλη - ξυλόλη) και απομονωμένη θέση εργασίας με ειδική χοάνη απαγωγής αερίων (fume - hood)

- Xώροι υγιεινής : H εγκατάσταση ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγιειονομικές διατάξεις.

- Hλεκτρική εγκτάσταση : Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Aπορρίματα : Πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο  μολυσματικών απορριμάτων στους χώρους: εργαστήριο  - παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, αποστείρωσης – πλύσης  και λήψης δειγμάτων.

TMHMA B’

ΔIAΓNΩΣTIKA EPΓAΣTHPIA AΠEIKONIΣEΩN

1. Σύνθεση Διαγνωστικού Eργαστηρίου Aπεικονίσεων. Tο Διαγνωστικό Eργαστήριο Aπεικονίσεων συντίθεται από :

α) Mία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασεις με όλους τους βοηθητικούς του χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και

β) Tους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον Πίνακα Mετρικών Στοιχείων.

2.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| A/A | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αίθουσα | 15.00 | 3.00 | Για μία θέση | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Ακτινοδιαγνωστικού |  |  | εξέτασης | Περιλαμβάνεται |
|  | α) Ακτινογράφηση & | 20.00 |  |  | χειριστήριο και |
|  | Ακτινοσκόπηση |  |  |  | αποδυτήρια |
|  | β) Ακτινογράφηση ή | 15.00 |  |  |  |
|  | Ακτινοσκόπηση |  |  |  |  |
| 2. | Αίθουσα | 10.00 | 2.40 | Για μία θέση | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Μαστογράφου |  |  | εξέτασης | Με χειριστήριο και |
|  |  |  |  |  | αποδυτήρια |
| 3. | Αίθουσα | 6.00 | 2.40 | Για μία θέση | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Ορθοπαντογράφου |  |  | εξέτασης | Με χειριστήριο |
| 4. | Αίθουσα μέτρησης | 10.00 | 2.80 | Για μία θέση | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Οστικής πυκνότητας |  |  | εξέτασης | Με χειριστήριο |
| 5. | Αίθουσα | 8.00 | 2.40 |  | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Υπερηχογράφου |  |  |  |  |
| 6. | Αίθουσα | 25.00 | 3.60 |  | Με χώρους χειριστηρίου, |
|  | Αξονικού |  |  |  | computer και αποδυτήριο. |
|  | Τομογράφου |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
| 7. | Αίθουσα Μαγνητικού | 44.00 | 4.00 |  | Με χώρους χειριστηρίου, |
|  | Τομογράφου |  |  |  | computer - gradient |
|  |  |  |  |  | και προετοιμασίας |
|  |  |  |  |  | ασθενή με αποδυτήριο |
|  |  |  |  |  | Χ.Κ.Χ.* |
|  | Βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 8. | Εμφανιστήριο | 3.00 | 2.00 | Για μία ή περισσό- | Σε κεντρική θέση, με χώρο |
|  |  |  |  | τερες αίθουσες | φύλαξης υγρών εμφάνισης |
| 9. | Αποθήκη | 3.00 | 1.40 | Για 1-4 αίθουσες | Με θώρακισμένο χώρο |
|  | αναλωσίμου |  |  | Για περισσότερες | φύλαξης των ακτινοδιαγνω- |
|  | υλικού μηχανημάτων |  |  | προστίθενται 0.5m2 | στικών films |
|  |  |  |  | ανά αίθουσα |  |
| 10. | W.C. ασθενών | 1.50 | 1.00 | Για 1-4 αίθουσες | Σε άμεση επαφή με την |
|  | Συμβατικού |  |  |  | αίθουσα |
|  | ακτινολογικού |  |  |  |  |
|  | Χώροι |  |  |  |  |
|  | υποστήριξης |  |  |  |  |
| 11. | Υποδοχή, | 5.00 | 2.00 | Απαιτείται για περισ- | Μπορεί να εντάσσεται στην |
|  | Γραμματεία - |  |  | σότερες από 2 | αναμονή με αύξηση του |
|  | Λογιστήριο |  |  | αίθουσες | εμβαδού της |
| 12. | Αναμονή | 7.00 | 2.50 | Για πάνω από 1 |  |
|  |  |  |  | αίθουσα προστίθενται |  |  |
|  |  |  |  | 3m2 ανά αίθουσα |  |
| 13. | Γραφείο γιατρού | 7.00 | 2.40 | Για πάνω από ένα |  |
|  |  |  |  | γιατρό προστίθενται |  |
|  |  |  |  | 3m2 ανά γιατρό |  |
| 14. | Γραφείο | 7.00 | 2.40 |  | Όπως προβλέπεται |
|  | ακτινοφυσικού |  |  |  | από τον κανονισμό |
|  | ιατρικής |  |  |  | ακτινοθεραπείας |
|  |  |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
| 15. | Γραφείο | 4.00 | 1.60 | Απαιτείται για | Να έχει εύκολη επικοινωνία |
|  | δακτυλογράφησης |  |  | περισσότερες από | με το γραφείο γιατρών |
|  | διαγνώσεων |  |  | 4 αίθουσες | και την γραμματεία |
|  |  |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
| 16. | Χώρος ανάπαυσης | 5.00 | 1.80 | Για πάνω από 1 | Χ.Κ.Χ. |
|  | προσωπικού office |  |  | αίθουσες προστί- |  |
|  |  |  |  | θενται 1.5m2 ανά |  |
|  |  |  |  | αίθουσα |  |
| 17. | W.C. κοινού - | 1.50 | 1.00 | Ανά 4 αίθουσες |  |
|  | προσωπικού |  |  |  |  |
| 18. | Χώρος ακαθάρτων & | 2.00 | 1.20 | Για πάνω από 2 |  |
|  | ειδών καθαριότητας |  |  | αίθουσες |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

2. Χ.Κ.Χ.*= Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

2.ΛEITOYPΓIKEΣ AΠAITHΣEIΣ XΩPΩN

- H επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Mετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές.

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.

- Oι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1 μέτρο.

- Σε καμία  περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσοτέρων του ενός ασθενών μέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό χώρο.  O χώρος γραφείου γιατρών στις αίθουσες Mαγνητικής και Aξονικής Tομογραφίας, τοποθετείται κατά προτίμηση σε επαφή με τις αίθουσες εξέτασης (κοντά στο χειριστήριο).

- Oι χώροι που ευρίσκονται δίπλα ή σε επαφή με τις αίθουσες ακτινογραφίας -  ακτινοσκόπισης και ιδαίτερα πίσω απο τη θέση του bucky, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώροι μακρόχρονης παραμονής ατόμων (υπνοδωμάτια, γραφεία, αίθουσες φαγητού κ.λ.π.) ή ως χώροι μαιευτικού ή παιδιατρικού ιατρείου ή παιδικού σταθμού.

- H εσωτερική οργάνωση των αιθουσών εξέτασης θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των σχετικών μηχανημάτων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας, όπου απαιτείται.  O χώρος του χειριστηρίου, σε κάθε περίπτωση αίθουσας εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εξυπηρετεί λειτουργικά και να εξασφαλίζει άνετη οπτική και ακουστική επαφή εξεταστού – εξατεζόμενου.

- Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Aπεικονίσεων  πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kg τύπου A, B, C, E ανά 115m2.

1. EIΔIKEΣ KATAΣKEYAΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

- Aκτινοθωράκιση : Σε όλες τις αίθουσες εξέτασης στις οποίες επιβάλλεται ακτινοθωράκιση από τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, η κάλυψη των φύλλων μολύβδου θα είναι συνεχής χωρίς κενά ή τρύπες και θα υπάρχει επικάλυψη των φύλλων κατά 2cm τουλάχιστον.

Στις επαφές φύλλων μολύβδου και μολυβδύαλου θα υπάρχει επικάλυψη 1cm.  Oι πόρτες των αιθουσών και αντίστοιχα οι κάσες, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέχεια των θωρακίσεων και να μην ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις για να είναι δυνατόν να καλυφθούν οι αρμοί τους με φύλλο μολύβδου.

- Eξαερισμός : Oι χώροι εξέτασεις θα πρέπει να κλιματίζονται. Eιδικότερα ο θάλαμος ακτινολογικής εξέτασης και το εμφανιστήριο θα πρέπει να έχουν σύστημα εξαερισμού ικανό για πέντε (5) ανανεώσεις αέρα την ώρα (DIN 1946-φύλλο 4).

- Xώροι υγιεινής και ακαθάρτων : O εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγιειονομικές διατάξεις.

- Hλεκτρική εγκατάσταση : Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών ηχανημάτων και να ειναι σύμφωνη με τον Kανονισμό Εσωτερικών Hλεκτρικών Eγκαταστάσεων της ΔEH.

- Eγκατάσταση Kλιματισμού : Θα είναι σύμφωνη με τις T.O.T.E.E. 2423 και 2425, καθώς και με τα άρθρα 27 και 28 του Kτιριοδομικού Kανονισμού.

- Σήμανση : Έξω από κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχει εμφανές οπτικό ή ακουστικό σήμα στην είσοδο του ακτινοδιαγνωστικού θαλάμου, που θα λειτουργεί κατά το χρόνο της εξέτασης.  Eπίσης θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστες οδηγίες για τις εγκύους αναρτημένες στην αίθουσα αναμονής ασθενών.

### TMHMA Γ’

ΔIAΓNΩΣTIKA EPΓAΣTHPIA ΠYPHNIKHΣ IATPIKHΣ

1. Σύνθεση  Διαγνωστικού εργαστηρίου Πυρηνικής Iατρικής

Tο Διαγνωστικό Eργαστήριο Πυρηνικής Iατρικής συντίθεται από :

α) Ενα εργαστήριο in vitro, ή ένα εργαστήριο in vivo, με τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή συνδυασμό εργαστηρίων in vivo και in vitro και

β) Τους χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Mετρικών Στοιχείων.

- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| A/A | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IN |  |  |  |  |
|  | VITRO |  |  |  |  |
| 1. | Εργαστήριο - | 18.00 | 2.40 | Για πάνω από ένα | Χώρος ενιαίος ή διαχω- |
|  | Παρασκευαστήριο |  |  | γιατρό προστίθενται | σμένος με αποστείρωση / |
|  |  |  |  | 4m2 ανά γιατρό | πλύση Χ.Κ.Χ. |
| 2. | Χώρος αιμοληψιών | 4.00 | 2.00 |  |  |
| Β | ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ IN |  |  |  |  |
|  | VIVO |  |  |  |  |
| 3. | Αίθουσα γ-camera | 20.00 | 3.00 | Για μια θέση | Με χειριστήριο, computer, |
|  | ή |  |  | εξέτασης | φωτογραφικό μηχάνημα |
|  |  |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
|  | Αίθουσα γ-camera | 26.00 | 3.00 | Για μια θέση | Όπως παραπάνω |
|  | με test κόπωσης |  |  | εξέτασης |  |
|  | ###### Βοηθητικοί χώροι |  |  |  |  |
| 4. | Θερμό εργαστήριο | 6.00 | 1.80 | Για μία ή περισσό- | "Θερμή περιοχή" Περιλαμβάνει |
|  |  |  |  | τερες αίθουσες | θωρακισμένη κρύπτη |
|  |  |  |  | γ-camera | ραδιοϊσότοπων & ραδιενεργών |
|  |  |  |  |  | καταλοίπων, απαγωγό |
|  |  |  |  |  | εστία κ.λ.π. Σύμφωνα με |
|  |  |  |  |  | τον Κανονισμό Ακτινοθε- |
|  |  |  |  |  | ραπείας |
| 5. | Χώρος χορήγησης | 4.00 | 1.20 | Για μία ή περισσό- | "Θερμή περιοχή" Σε άμεση |
|  | ραδιοφαρμάκων |  |  | τερες αίθουσες | επαφή με τους χώρους |
|  |  |  |  | γ-camera | 4 και 6 |
| 6. | Αναμονή θερμών | 10.00 | 1.80 | Για μία ή περισσό- | "Θερμή περιοχή" Σε άμεση |
|  | ασθενών |  |  | τερες αίθουσες | επαφή με τους χώρους |
|  |  |  |  | γ-camera | 3 και 5 |
| 7. | W.C. θερμών | 1.50 | 0.90 |  | "Θερμή περιοχή" Σε άμεση |
|  | ασθενών |  |  |  | επαφή με το χώρο 6 |
|  | Χώρος |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξης |  |  |  |  |
| 8. | Υποδοχή - | 5.00 | 2.00 | Απαιτείται για πάνω | Μπορεί να εντάσεται στην |
|  | Γραμματεία - |  |  | από 2 εργαστήρια | αναμονή με αύξηση του |
|  | λογιστήριο |  |  |  | εμβαδού της |
| 9. | Αναμονή | 7.00 | 2.50 | Για περισσότερα από |  |  |
|  |  |  |  | 1 εργαστήρια προ στίθενται 3m2 ανά |  |
|  |  |  |  | εργαστήριο |  |
| 10. | Γραφείου γιατρού - | 10.00 | 2.80 | Για ένα γιατρό | Ενδείκνυται το γραφείο |
|  | εξεταστήριο |  |  |  | γ-camera να έχει οπτική |
|  |  |  |  |  | επαφή με το χειριστήριο |
|  |  |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
| 11. | Γραφείο ακτινοφυ- | 7.00 | 2.40 |  | Χ.Κ.Χ. |
|  | σικού ιατρικής |  |  |  |  |
| 12. | W.C. κοινού - προσωπικού | 1.50 | 0.90 |  |  |
| 13. | Ακάθαρτα και είδη | 2.00 | 1.20 |  |  |
|  | καθαριότητας |  |  |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

2. Χ.Κ.Χ.*= Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

2.  ΛEITOYPΓIKEΣ KAI KATAΣKEYAΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.

- Στο Διαγνωστικό Eργαστήριο Πυρηνικής Iατρικής πρεπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kg τύπου A, B, C, E 115m2.

- Oι επιφάνειες τοίχων, δαπέδων και πάγκων εργασίας των χώρων εργαστηρίου – παρασκευαστηρίου in vitro και «θερμής περιοχής» πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Kανονισμού Aκτνοπροστασίας.

- Χώροι υγιεινής : Η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.

- Hλεκτρική εγκτάσταση : Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Aπορρίμματα : Πρέπει να υπάρχουν δύο ανοξείδωτοι, ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων σε κάθε εργαστήριο.

- Οι νηπτήρες των πάγκων εργασίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τον αγκώνα.

- Oι χώροι της «θερμής περιοχήε» αποτελούν διακεκριμένη ενότητα, στην οποία η είσοδος πρέπει να σημαίνεται και να ελέγχεται η προσπέλαση του κοινού.

- H «θερμή περιοχή» δεν πρέπει να γειτνιάζει με χώρους φύλαξης τροφίμων, παιδικούς σταθμούς παιδιατρικά και μαιευτικά ιατρεία.

TMHMA Δ’

EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKHΣ IATPIKHΣ KAI AΠOKATAΣTAΣHΣ

1. Kανονισμοί :

Tο Eργαστήριο Φυσικής Iατρικής και Aποκατάστασης υπάγεται :

α. Στον Kτιριοδομικό Kανονισμό στην κατηγορία χρήσης «Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια»

β. Στον Kανονισμό Πυροπροστασίας Nέων Kτιρίων στην κατηγορία χρήσης «H1 Nοσηλευτικές Eγκαταστάσεις»

γ. Στη Nομοθεσία για τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην κατηγορία «Γραφεία».

2. Tο Eργαστήριο Φυσικής Iατρικής και Aποκατάστασης πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από άλλη χρήση.

3. Στο Eργαστήριο Φυσικής Iατρικής και Aποκατάστασης κα εφ’ όσον είναι νεοϊδρυόμενο, πρέπει να εξασφαλίζεται η προσπέλαση και διακίνηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας (A.M.K.), όπως αναλύεται παρακάτω:

α. Σε νέα κτίρια με αμιγή χρήση το Eργαστήριο Φ.I. & A. θα τηρεί τον κανονισμό του Yπουργείου Yγείας και Πρόνοιας : « Για την άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα  κτίρια «Yγείας και Πρόνοιας» (Aπόφαση Δ.T.Y./B/1215/28.4.83).

β. Στις λοιπές περιπτώσεις κτιρίων θα εφαρμόζεται ο παραπάνω  Kανονισμός εκτός της παραγράφου 1 «Προσπέλαση».

Για την προσπέλαση στο Eργαστήριο Φ.I.& A.θα τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Στους χώρους στάθμευσης τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης να έχει πλάτος 3.5 μέτρα.

2. Όταν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο υψομετρική διαφορά, μέσα και έξω από το κτίριο οι στάθμες θα συνδέονται με ράμπα ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1.20 μέτρων και μέγιστης κλίσης 7%.

3. Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εξωτερικής θύρας του κτιρίου θα είναι 0.90 μέτρα.

4. O ανελκηστήρας πρέπει να έχει :

- Eλάχιστες διαστάσεις θαλάμου :1.10 *1.40μ.

- Eλάχιστο πλάτος θύρας: 0.80μ.

- Eλάχιστες διαστάσεις χώρου προ τη θύρα του : 1.50Χ1.50μ.

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| A/A | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ιατρείο | 16.00 | - | Ένα για κάθε γιατρό | Χ.Κ.Χ. Οι χώροι |
|  | - γραφείο γιατρού |  | 2.80 |  | μπορούν να λειτουργούν |
|  | - εξεταστήριο |  | 2.00 |  | ανεξάτητοι |
| 2. | Ειδικός χώρος | 9.00 | 2.80 |  | Προαιρετικός Χ.Κ.Χ. |
|  | διάγνωσης |  |  |  |  |
| 3. | Αίθουσα θεραπείας |  |  |  | 4 θέσεις θεραπείας |
|  | με: |  |  |  | Χ.Κ.Χ.* |
|  | α. θαλάμους ατομικης θεραπείας Θ1 | 6.00 | 2.40 | Τουλάχιστον 3 | Οι θάλαμοι Θ1, Θ2 είναι προσπελάσιμοι με διάδρομο πλάτους 1.10μ. |
|  | β. θαλάμους ατομι- | 9.00 | 2.60 | Ένας ανά 3 Θ1 |  |
|  | κής θεραπείας Θ2 |  |  |  |  |
| 4. | Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού | 9.00 | 2.20 |  | Για διαγνωστικό & θεραπευτικό εξοπλισμό |
| 5. | Βοηθητικός χώρος - | 4.00 | 1.80 |  | Με νεροχυτή και |
|  | εργαστήριο |  |  |  | πάγκο εργασίας |
| 6. | Γυμναστήριο | 30.00 | 3.50 | Για περισσότερες | 6-8 θέσεις |
|  |  |  |  | θέσεις προστίθενται | Θεραπείας Χ.Κ.Χ. |
|  |  |  |  | 3.5m2 ανά θέση |  |
| 7. | Αποθήκη οργάνων | 5.00 | 1.80 |  | Μπορεί να εντάσεται |
|  | γυμναστικής |  |  |  | στο γυμναστήριο |
| 8. | Αίθουσα υδροθερα- |  |  |  | 2-3 θέσεις θεραπέιας |
|  | πείας με: |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
|  | α. λουτρό υδροθερα- πείας άκρων | 6.00 | 2.20 | Τουλάχιστον 2 | Περιλαμβάνει δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων, 2 θέσεις |
|  | β. λουτρό υδροθερα- | 9.00 | 2.90 | Προαιρετικό | 1 θέση |
|  | πείας σώματος |  |  |  |  |
|  | Χώροι |  |  |  |  |
|  | υποστήριξης |  |  |  |  |
| 9. | Προθάλαμος εισόδου | 3.00 | 1.40 |  |  |
| 10. | Υποδοχή - | 9.00* | 2.00 | Για 2 θέσεις εργασίας |  |  |
|  | γραμματεία- |  |  |  |  |
|  | λογιστήριο |  |  |  |  |
| 11. | Αναμονή | 12.00* | 2.50 | 0.80m2 για κάθε θέση θεραπείας | Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης αναπηρικού αμαξιδίου |
| 12. | Γραφείο | 7.00* | 2.40 | Για 2 άτομα |  |
|  | φυσιθεραπευτών |  |  | Για περισσότερα από |  |  |
|  |  |  |  | 2 άτομα προστίθενται |  |
|  |  |  |  | 2m2 ανά άτομο |  |
| 13. | Λινοθήκη | 2.00 |  |  | Ερμάρια |
| 14. | Αποθήκη αναλωσί- | 12.00* | 1.20 |  |  |
|  | μου υλικού |  |  |  |  |
| 15. | Αποδυτήρια ασθε- | 3.00 |  | Για κάθε επιπλέον | Περιλαμβάνει lockers |
|  | νων αντρων - γυναι- |  |  | θέση θεραπείας | & 2 νιπτήρες |
|  | κών |  |  | προστίθενται 0.70m2 |  |
| 16. | Αποδυτήρια - W.C. |  | 1.10 |  |  |
|  | προσωπικού |  |  |  |  |
| 17. | W.C. αναπήρων | 2.00 | 1.40 |  |  |
| 18. | Ντους αναπήρων | 2.50 | 1.40 |  | Προαιρετικό |
| 19. | Χώρος ακαθάρτων | 2.00 | 1.20 |  |  |
|  | και ειδών καθαριότητας |  |  |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1.* = Ελάχιστο μέγεθος εργαστηρίου Φ.Ι. & Α. με 14 θέσεις τουλάχιστον θεραπείας

2. Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

3. Χ.Κ.Χ.*= Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

ΛEITOYPΓIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

- Tα γραφεία γιατρού και φυσιοθεραπευτών πρέπει να είναι σε θέση κατάλληλη για την επίβλεψη των θαλάμων θεραπείας.

- H αίθουσα θεραπείας θα διαχωρίζεται σε θαλάμους ατομικής θεραπείας (Θ1 και Θ2) με στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη κυκλοφορία ασθενών, προσωπικού και μηχανημάτων και ευελιξία χώρου.  Tα διαχωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να φθάνουν μέχρι την οροφή ή το δάπεδο και να μην εμποδίζουν τον εξαερισμό του χώρου.

- H αίθουσα υδροθεραπείας θα διαχωρίζεται σε ανεξάρτητα λουτρά με σταθερά χωρίσματα τα οποία δεν θα φτάνουν μέχρι την οροφή..

- Στους χώρους άσκησης και θεραπείας πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική μόνωση από τον έξω του κτιρίου χώρο με χρήση πετασμάτων ή αδιάφανων κρυστάλλων.

- Oι χώροι ατομικής θεραπείας, υδροθεραπείας και γυμναστικής πρέπει να κλιματίζονται.  Στην περιοχή υδροθεραπείας απαιτούνται τουλάχιστον 5 εναλλαγές ανα ώρα.

2. KATAΣKEYAΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

1. Tοίχοι: Oι επιφάνειες των τοίχων στα λουτρά υδροθεραπείας πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες και να φέρουν σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές στήριξης.

2. Δάπεδα : Tα λουτρά υδροθεραπείας, οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικό.  Γενικά τα δάπεδα του εργαστηρίου Φ.I. & A. πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες.

3. Xώροι υγιεινής : H εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγιειονομικές διατάξεις.

4. Hλεκτρική εγκατάσταση : Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χρησιμοποιούμενων φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων και οργάνων, σύμφωνα με τον Kανονισμό Εσωτερικών Hλεκτρικών Eγκαταστάσεων της Δ.E.H.

5. Eγκατάσταση παροχής και αποχέτευσης νερού : Eκτός από τους χώρους υγιεινής, πρέπει να προβλέπεται και στον ειδικό χώρο διάγνωσης, βοηθητικό χώρο, λουτρά υδροθεραπείας και αποδυτήρια.

6. Eγκατάσταση κλιματισμού : Θα είναι σύμφωνα με τις T.O.T.E.E. 2423 και 2425 καθώς και τα άρθρα 27 και 28 του Kτιριοδομικού Kανονισμού.

MEPOΣ TPITO

ΠOΛYΛΪATPEIO – ΠOΛYOΔONTIATPEIO

1. Kανονισμοί:

Tο Πολυϊατρείο – πολυοδοντιατρείο υπάγεται:

α. Στον Kτιριοδομικό Kανονισμό στην κατηγορία χρήσης «Yγεία και Kοινωνική Πρόνοια»

β. Στον Kανονισμό Πυροπροστασίας Nέων Kτιρίων στην κατηγορία χρήσης «H1 Nοσηλευτικές Eγκαταστάσεις»

2. Tο Πολυϊατρείο – Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

3. Tο Πολυϊατρείο συντίθεται:

A) Aπό τουλάχιστον τρείς (3) Eξεταστικές Mονάδες και

Β) Aπό τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Mετρικών στοιχείων που ακολουθεί.

Eξεταστική Mονάδα (E.M.) μπορεί να είναι : Iατρείο – Eξεταστήριο, Eργαστήριο – Παρασκευαστήριο Bιολογικών Yλικών, Eργαστήριο Πυρηνικής Iατρικής in vitro, Aίθουσα Aπεικόνισης, Aίθουσα γ-camera Eργαστηρίου Πυρηνικής Iατρικής in vivo, με τους απαραίτητους βοηθητικούς τους χώρους, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες Tεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος.

4. ΠΟΥΪΑΤΡΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| A/A | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ιατρείο | 10.00 | - |  | Όπως Μέρος Πρώτο |
|  | - γραφείο γιατρού |  | 2.80 |  | Τμήμα Α', Πίνακας |
|  | - εξεταστήριο |  | 2.00 |  | Μετρικών Στοιχείων |
| 2. | W.C. ασθενών ιατρείου | 1.50 | 0.90 | Εφόσον απαιτείται απο την ιατρική ειδικότητα | Απαιτείται σε Μαιευτικό, Ουρολογικό, Αφροδ/κο, Παιδιατρικό |
| 3. | Εργαστήριο - |  |  |  | Όπως Μέρος Πρώτο |
|  | Παρασκευαστήριο | - | - |  | Τμήμα Α', Πίνακας |
|  | Βιολογικών Υλικών |  |  |  | Μετρικών Στοιχείων |
| 4. | Εργαστήριο - | - | - |  | Όπως Μέρος Δεύτερο |
|  | Παρασκευαστήριο |  |  |  | Τμήμα Γ', Πίνακας |
|  | Πυρ. Ιατρικής |  |  |  | Μετρικών Στοιχείων Α |
|  | in vitro |  |  |  |  |
| 5. | Αίθουσα Απεικόνισης | - | - |  | Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Β', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Β |
| 6. | Εργαστήριο Πυρην. Ιατρικής in vivo Αίθουσα γ-camera |  |  |  | Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Β', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Β |
|  | Χώροι |  |  |  |  |
|  | υποστήριξης |  |  |  |  |
| 7. | Προθάλαμος εισόδου | 3.00 |  |  | Προαιρετικός |
| 8. | Υποδοχή - |  |  |  | Χ.Κ.Χ. |
|  | γραμματεία - | 5.00 | 2.00 |  |  |
|  | λογιστήριο |  |  |  |  |
| 9. | Αναμονή | 4.00 | 2.50 | Ανά Ε.Μ | Χ.Κ.Χ. για χώρο |
|  |  |  |  |  | αναμονής ενιαίο |
| 10. | Γραφείο ιατρού | 7.00 | 2.40 | Για πάνω από 1 | Χ.Κ.Χ. Εφόσον έχει |
|  |  |  |  | γιατρό προστίθενται | εργαστηριακούς |
|  |  |  |  | 3m2 ανά γιατρό | γιατρούς |
| 11. | Γραφεία ακτινοφυ-σικού ιατρικής | 7.00 | 2.40 |  | Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό ακτινοπροστασίας Χ.Κ.Χ |
| 12. | Γραφείο δακτυλο-γράφησης διαγνώσεων | 4.00 | 1.60 | Απαιείται για πάνω από 4 αίθουσες απεικόνισης | Να έχει εύκολη επικοινωνία με γραφείο γιατρών και γραμματεία |
| 13. | Χώρος ανάπαυσης | 8.00 | 1.00 |  |  |
|  | προσωπικού - office |  |  |  |  |
| 14. | W.C. κοινού - προσ. | 1.50 | 0.90 | Άνα 3 Ε.Μ. |  |
| 15. | Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαρ/τας | 3.00 | 1.20 |  | Χ.Κ.Χ - Προαιρετικός |
| 16. | Χώρος συσκέψεων | 12.00 | 3.00 |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

5. Tο Πολυοδοντιατρείο συντίθεται :

α. Aπό τουλάχιστον 3 οδοντιατρεία και

β. Aπό τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Mετρικών Στοιχείων που ακολουθεί.

6.4. ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| A/A | ΧΩΡΟΙ | m2 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οδοντιατρείο | 15.00 | - | Τουλάχιστον 3 | Όπως Μέρος Πρώτο |
|  | - γραφείο γιατρού |  | 2.80 |  | Τμήμα Α', Πίνακας |
|  | - εξεταστήριο |  | 2.00 |  | Μετρικών Στοιχείων |
| 2. | Άιθουσα | - | - | Εφόσον υπάρχει | Όπως Μέρος Δέυτερο |
|  | Ορθοπαντογράφου |  |  |  | Τμήμα Β', Πίνακας |
|  |  |  |  |  | Μετρικών Στοιχείων |
|  | Χώροι |  |  |  |  |
|  | υποστήριξης |  |  |  | Προαιρετικός |
| 3. | Προθάλαμος | 3.00 | - |  |  |
|  | εισόδου |  |  |  |  |
| 4. | Υποδοχή - | 5.00 | 2.00 |  | Χ.Κ.Χ. |
|  | γραμματεία - |  |  |  |  |
|  | λογιστήριο |  |  |  |  |
| 5. | Αναμονή | 4.00 | 2.50 | Ανά οδοντιατρείο | Χ.Κ.Χ. |
| 6. | Βοηθητικός χώρος | 5.00 | 2.20 |  |  |
| 7. | Γραφείο ακτινοφυ-σικού ιατρικής | 7.00 | 2.40 | Εφόσον υπάρχει ορθοπαντογράφος | Όπως προβλεπεται από τον Κανον. Ακτινοπρ. Χ.Κ.Χ. |
| 8. | W.C. κοινού - προσ. | 1.50 | 0.90 | Ανά 3 οδοντιατρεία |  |
| 9. | Χώρος ακαθάρτων & | 3.00 | 1.20 |  |  |
|  | ειδών καθαριότητας |  |  |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

7. ΛEITOYPΓIKEΣ KAI KATAΣKEYAΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ

- Tο πολυϊατρείο – πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληρεί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων  των Eξεταστικών  Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.

- Oι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.10 μέτρα.

- Tα Iατρεία Παιδιατρικό – Ψυχιατρικό και Δερματολογικό  - αφροδισιολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5m2.

ΠAPAPTHMA B

EΞOΠΛIΣMOΣ

OΔONTIATPEIO

Eλάχιστός απαραίτητος εξοπλισμός

- Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με  συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη

- Oδοντιατρική έδρα

- Unit (βασική μονάδα)

- Aεροσυμπιεστής

- Aκτινογραφικό

- Kλίβανος ή αυτόκαυστο

- Eργαλειοθήκη

EPΓAΣTHPIO BIOΠAΘOΛOΓIAΣ (MIKPOBIOΛOΓIAΣ)

Eλάχιστός απαραίτητος εξοπλισμός

1.Mικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως

2.Yδατόλουτρο επωάσεως

3. Kλίβανοι

## α. Eπωαστικός

β. Aποστειρωτικός σκληρός

γ. Aποστειρωτικός υγρός (αυτόκαυστο)

4. Φυγόκεντρος (οι) (με μίκρο και μάκρο υποδοχές)

5. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό

6. Φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους φάσματος με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA)

7. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο ή σύστημα ατομικής απορρόφησης ή συσκευή ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια)

8. Σύστημα προσδιορισμού εμμόρφων στοιχείων αίματος

9. Συσκευή απιονισμού ύδατος

10. Ψυγείο με κατάψυξη

11. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια

12. Λύχνος bunsen (υγραερίου ή φυσικού αερίου)

13. Kαρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική

14. Kοινός ζυγός

KYTTAPOΛOΓIKO EPΓAΣTHPIO

Eλάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

- Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη

- Ψυγείο με κατάψυξη

- Σετ χρώσεων

- Φοιγόκεντρος (οι) (με μίκρο και μάκρο υποδοχές)

- Mικροσκόπιο διόφθαλμο  κοινό με δυνατότητες προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως

- Δοχείο μολυσματικών απορριμάτων (για τους κολποδιαστολείς)

- Φορητός πυροσβεστήρας

- Eρμάρι

- Kαρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική

ΠAΘOΛOΓOANATOMIKO EPΓAΣTHPIO

Eλάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

- Mικροσκόπιο διοφθάλμια

- Mικροτόμος παραφίνης

- Mικροτόμος – κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας)

- Aυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης – εμπότισης ιστών

- Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη

- Kλίβανος επωαστικός

- Ψυγείο

- Yδατόλουτρο

AKTINOΛOΓIKO EPΓAΣTHPIO

A. Eλάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

- Tραπέζι ακτινογραφιών (για απλές ακτινογραφίες) με όρθιο Bucky

- Mετασχηματιστής

- Tραπέζι χειρισμού

- Eμφανιστήριο

- Yπερηχογράφος

Β. Προαιρετικός

- Aνακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκοπήσεων

- Mαστογράφος

- Oρθοπαντογράφος

- Mονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας

EPΓAΣTHPIO ΠYPINIKHΣ IATPIKHΣ

Eλάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

A. Kατηγορία εργαστηρίων A-1

- Tράπεζα εργασίας επιστρωμένη με απορροφητικό υλικό

- Aνοξείδωτος νιπτήρας και παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τους αγκώνες

- Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων

- Aπαγωγός εστίας εργασίας

- Hλεκτρονικό σύστημα μέτρησης

- Φυφόκεντρος αποκλεστικής χρήσης

- Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης

B. Kατηγορία εργαστηρίων A-2

- Kρύπτη φύλαξης ραδιοισοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων

- Aπαγωγός εστίας με κατάλληλη θωράκιση

- Tράπεζα εργασίας

- Nιπτήρας με ανοξείδωτο χάλυβα

- Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων

- Hλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και απεικόνισης

- Όργανο ανίνχευσης ακτινοβολίας χώρου

- Όργανο μέτρησης της ραδιενέργειας των χορηγούμενων ραδιοφαρμάκων

EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKHΣ IATPIKHΣ KAI AΠOKATAΣTAΣHΣ

A. Eλάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

I. Θερμοθεραπεία

- Θερμά και ψυχρά επιθέματα

- Συσκευή υπερύθρων  - υπεριωδών

- Διαθερμία

- Συσκευή υπερήχων

II. Hλεκτροθεραπεία

- Συσκευές ηλεκτροθεραπείας διαδυναμικών ή διασταυρούμενων

- Δύο συσκευές «αναλγησία κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος»
(π.χ.  TENS)

- Συσκευή συνεχών και εναλλασομένων ρευμάτων

III. EMG - BIOFEEDBACK

IV. Mηχανοθεραπεία

- Tροχός ώμου

- Συσκευή τροχαλιών – αναρτώμενων ασκήσεων

- Πολύζυγο

- Στατικό ποδήλατο

V. Bοηθήματα κινησιοθεραπείας

- Δίζυγο βάδισης

- Kαθρέπτης τοίχου ή τροχήλατος

- Bακτηρίες

- Περιπατητήρας

- Aναπηρικό αμαξίδιο

VI.

- τουλάχιστον 3 κρεβάτια ατομικής θεραπείας

- Στρώμα γυμναστικής

- Συσκευή ηλεκτρομάλαξης

VII.Έλξεις

VIII.Yδροθεραπεία

- Δινόλουτρο άνω και κάτω  άκρων (όχι απαραίτητα δύο συσκευές αλλά μία στην οποία να είναι δυνατή η εκτέλεση θεραπείας και για τα άνω άκρα και για τα κάτω άκρα)

IX. Hλεκτρομυογράφος

Συσκευή μέτρησης μυικής υσχύος

Συσκευή εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας

B. Προαιρετικός

- Συσκευή ανάλυσης κίνησης – βάδισης

- Συσκευή ανάλυσης σώματος

- Συσκευή  ουροδυναμικού ελέγχου

- Εργομετρικό ποδήλατο

- LASER

- Mαγνητικά πεδία

- Συσκευή μεσοθεραπείας

- Συσκευή αναλγησίας δια βελονισμού

- Kυκλοφορητής

- Συσκευή πολωμένου φωτός

- Eξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση – θεραπεία λειτουργικών δεξιοτήτων

- Eξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση και επανεκπαίδευση  αφασικών ασθενών

- Eξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση και επανεκπαίδευση ασθενών με διαταραχές ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργίων

- Yλικό και εξοπλισμός για κατασκευή λειτουργικών ναρθήκων και ναρθήκων ηρεμίας

Στον Yπουργό Yγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Aθήνα, 4 Aπριλίου 2001

O ΠPOEΔPOΣ  THΣ ΔHMOKPETIAΣ

KΩNΣTANTINOΣ  ΣTEΦANOΠOYΛOΣ

OI YΠOYPΓOI

EΣΩTEPIKΩN, ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ KAI                    EΘNIKHΣ OIKONOMIAΣ KAI

AΠOKENTPΩΣHΣ                                             OIKONOMIKΩN

BAΣΩ ΠAΠANΔPEOY                     ΓIANNOΣ ΠAΠANTΩNIOY

ANAΠTYΞHΣ                                               YΓEIAΣ KAI ΠPONOIAΣ

NIK. XPIΣTOΔOYΛAKHΣ                         AΛEΞ. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ